MR20 TD/TC人脸&指纹识别门禁机

技术参数

处理器      400MHZ

硬件平台   ARM9

双摄像头    红外高清摄像头+彩色高清摄像头

面部容量    300人

密码容量    1000

IC卡容量   1000张

指纹容量    1000枚

记录容量    16万

验证方式    人脸识别/卡/密码、卡+人脸识别、密码+人脸识别

验证速度    ≤ 0.5秒

按键        触摸按键

显示方式   2.4寸TFT彩屏， 240*320分辨率

通信方式    TCP/IP、USB、U盘

支持语言    简体中文(其它语言可定制）

门禁控制：  NO/NC继电器、开门按钮、门铃、门磁、一路报警输出、WG26输入/输出

电源        DC12V/2A（功率24W）待机电流：210±30mA；工作电流：600±30mA

环境光线    0～30000Lux

使用距离    30～80cm

工作温度    -10℃～45℃

工作湿度    20% ～ 80%

外观尺寸    194* 80* 38MM